문서번호	시설관리과-14116
결재일자	2017.6.19.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
이재현		강준성		06/19 代윤복철
협 조	주무관		주무관		주무관
	최환수		김경호		손병대

순찰반 업무일지

2017년 6월 16일(금)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 제어판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 등 기전설비점검 및 작업내용 ○ 유량계 점검(본부 합동 점검) - KNM-2,KNM-3,KNM-4,KNM-5,KNM-7 KNM-8,KN-2,KN-5,대치증압장 ○ 반포가압장,반포배수지 - 점검내용 : 중앙제어실에서 가압펌프 2호기의 자동운전 조작불가 및 리셋불가 - 조치내용 : 조작전원 차단기의 트립으로 복구 조치후 전반적인 시스템 점검 ○ 일원가압장 - 디지털 전력 메타 설치작업(본부 지적사항) ○ 공통점검사항 - 조작판넬,펌프,기타 시설물 등 • 작업 및 점검자 : 이재현, 김용학, 김경호 류홍규,본부점검반(유량계) • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 오전 : 09:00 ~ 12:00 오후 : 13:00 ~ 18:00	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 24개소 배수지 : 9개소 유량계 : 54개소 (구역5개소포함) CCTV : 47개소 전기방식 : 58개소 KT통신선로:70회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다