【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	승강기 기어오일 교체 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-6826(2017.5.25.)호 『완수검사(감독)조서(2017. 5월 승강기 안전관리)』

나. 승강기 제조 및 관리에 관한 법률 제17조 및 동법 시행령 제15조(승강기 자체점검)

2. 위와 관련하여 본서 승강기 기어오일 노후화에 따라 다음과 같이 교체하고자 합니다.

가. 건    명 : 승강기 기어오일 교체

나. 현상태 : 기어오일이 점성이 없고 색깔이 탁함

※ 5월중 승강기 자체점검결과 기어 오일의 부적합 판정

다. 소요금액 : ********************

라. 결제방법 :“법인신용카드”결제

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정자치부 예규 제4호)“Ⅳ. 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령”

마. 계약상대자

1) *********************************

2) **********************************

3) *********************

바. 교체기한 : 2017. 06. 30.(금)

사. 검 사 자 : 계약담당

아. 검사방법 : 관능(입회) 및 작동검사

자. 예산과목 : 소방관서 시설물유지보수/공공운영비

붙임 : 1. 5월 승강기 점검표 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 사업자등록증 1부.    끝.

담당자	이성진		장비회계팀장	김철수		소방행정과장	강성완		소방서장	06/21 김용준
협조자
시행	소방행정과-8034	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동919-6) 양천소방서	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	aa1819@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)