		서울종합방재센터
수신자		내부결재
(경유)
제목	소방전용회선 증속 결과 보고

1. 관련근거

가. “차량동태관리시스템 4G 구축 및 kt 서비스 이용” 협약서(2017.02.19.)

나. ㈜kt 기업사업본2017-633(2017.06.12.)호 “서울종합방재센터 차량동태관리시스템 전용회선 증속결과”

3. 위와 관련하여 ㈜kt와의 “차량동태관리시스템 4G 구축 및 kt서비스 이용” 협약에 따라 다음과 같이 전용회선 증속 결과를 보고 합니다.

가. 소방전용회선 증속

1) 기간 : 2017. 02. 13. ~ 6.19 (성동소방서 공사일정 반영)

2) 대상 : 24개 소방서 및 119안전센터

3) 증속 결과

(단위:bps)

구분	행정망		지령망
	증속전	증속후	증속전	증속후
소방서	50M	100M	10M	20M
안전센터	20M	40M	10M	20M

나. 향후 계획

- 2018.04.30(월)까지 행정망은 소방서 500M, 안전센터 70M, 지령망은 소방서, 안전센터 40M로 증속 예정임.

붙임 : 전용회선 증속결과서 1부. 끝.

담당자	황정윤		정보통신팀장	代서용석		전산통신과장	06/23 정문수
협조자
시행	전산통신과-3200	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-726-2262	/전송	02-726-2626	/	hjy77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)