수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	김철	06/27 이원철

사업소 관내 배급수 계통, 취약지역, 수질민원 처리 등 수질점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 6. 27. (화)

보고자  공업8급 강태수

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2017. 6. 27. (화) 09:30 ~ 16:30

2. 출 장 자 : 시간선택임기제 마급 이선영, 공업8급 강태수

3. 출장내용

◯ 관말(정체지역) 수질검사 : 7지점

◯ 수질민원처리 : 1지점

◯ 마곡지구 수질검사 : 4지점

◯ 배수지 점검 : 1개소

◯ 부식억제제 사용 아파트 아리수 채수 : 4개소(********** 외 3개소)

◯ 공원 음수대 수질검사 : 2지점(단수 중)

◯ 아리수 품질확인제 수질검사 : 3지점

◯ 옥내급수관 정체수 중금속 수질검사 남부수도사업소 의뢰

4. 출장결과

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		수질민원처리		마곡지구 수질검사		아리수 품질확인제 수질검사		공원 음수대 수질검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
15				7		1		4		3

끝.