수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	06/28 박성주

	명에 의하여 수질검사 신청민원건에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2017. 6. 28.
보고자 공업6급 이 우 재 공업8급 최 민 욱 주무관 김 선 영 환경9급 이 지 혜

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2017. 6. 27. (화), 6. 28.(수)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(고객지원)	************************** ************	2	2				야간 수질검사
품질확인제(기타민원)	************************* *************	1	1

▢ 보고자 의견

❍ 수질검사 신청 민원건에 대하여 현장 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질 기준 이내로 적합하여, 안심하고 음용하실 수 있도록 안내

붙 임 :  수질검사결과 1부.