상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	신기술활용심의 결과 및 비굴착 전체보수공사 공통시방서 통보

1. 기술심사담당관-10020호(2017.6.1.), 기술심사담당관-10393호(2017.6.8.), 기술심사담당관-10399호(2017.6.8.)와 관련입니다.

2. ‘17년 하수관로 및 차집관로 비굴착 전체보수공사에 적용할 신기술의 적정성 심의’ 결과와 심의의견을 반영한 비굴착 전체보수공사 시방서를 아래와 같이 통보하오니, 계약심의위원회 심의 등 사전절차 이행 후 연내 비굴착공사가 완료될 수 있도록 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

	《 심의결과 및 시방서 적용 기준 》
○ 신기술활용심의 결과 - 심의안건 : ‘17년 하수관로 및 차집관로 비굴착 전체보수공사에 적용할 신기술의 적정성 심의 - 심의대상 신기술 : 총 17개 신기술(첨부자료 4) - 심의결과 : 조건부 수용(첨부자료 1) ※ 심의를 득하지 않은 기술이 낙찰될 경우 기 통보한 계약특수조건에 따라 공사시행전 별도의 심의를 득하여야 함 ○ 비굴착공사 시방서 적용 (심의의견이 반영된 시방서임) - 통보된 시방서는 공사시행과 관련한 일반사항은 배제된 비굴착 전체보수공에 대한 시방서임 - 공통시방서와 특별시방서(개별 시방서)를 포함하여 공사시방서를 작성하여야 하며, 적용은 공통시방서를 기준으로 적용하되 공통시방서에 제시되지 않은 사항에 대하여는 공법별 자체시방 기준을 따르도록 함 ※ 각 기술별 시공가능 관경이 상이하므로 공사발주 및 시공시 공사대상 하수관로에 시공가능한 기술인지 확인필요

붙임 : 1. 신기술활용심의 결과 각 1부

2. 공통시방서, 특별시방서(별도송부) 각1부

3. 비굴착공 공통도면(안) 1부(별도송부)

4. 신기술활용심의 대상 신기술 1부(별도송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(하수담당부서),물재생시설과장
주무관	김영희		하수관리팀장	代김영희		물재생계획과장	06/29 하상문
협조자
시행	물재생계획과-8741	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	yaho02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)