문서번호	건축기획과-14016
결재일자	2017.6.30.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리팀장	건축기획과장
최홍규		박중섭	06/30 박경서
협 조
	건축설비팀장			노희천
	주무관			방진표
	주무관			박철현

******* 건축허가변경(4차) 검토 보고

(서울 *************, 여의도동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 6.

주택건축국

(건축기획과)

********건축허가변경(4차) 검토 보고

(서울 *******************)

***************************에 대하여 관련부서 협의와 검토를 완료하고 처리계획을 보고드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : *****************

○ 대지위치 : 서울특별시 ********************

○ 건 축 주 : *****************

○ 설 계 자 : ************************

○ 감 리 자 : **************

○ 신 청 일 : 2017.05.02.

□ 건축 개요

○ 주요 변경 내역

구 분	변 경 전 (3차건축허가, `09.03.13)	변 경 후 (4차 건축허가 변경)	비 고
대지면적	46,465.00㎡	46,465.00㎡
건축면적	24,766.00㎡	24,766.00㎡
건 폐 율	53.3%	53.3%
연 면 적	627,674.04㎡	630,177.37㎡	2,503.33㎡ 증가 [피난안전구역 증가]
용 적 률	368,522.87㎡	368,522.87㎡
층 수	지하7층, 지상69층	지하7층, 지상69층
최고높이	332.7m	317.7m	15m 축소
주 용 도	업무시설, 숙박시설, 판매시설	업무시설, 숙박시설, 판매시설
공개공지	6,239.00㎡ (13.4%)	6,239.00㎡ (13.4%)
조경면적	8,037.38㎡ (17.3%)	8,597.21㎡ (18.5%)
주차대수	총 2,723대	총 2,629대	94대 감소
기타변경

□ 추진 경위

◦ ‘06.07.11  건축허가 완료

◦ ‘07.04.16  건축착공신고

◦ ‘08.01.17  건축허가 1회 설계변경 완료

◦ ‘08.12.19  건축허가 2회 설계변경 완료

◦ ‘09.04.06  건축허가 3회 설계변경 완료

◦ ‘17.04.19  사전재난영향성검토 협의 심의 완료

◦ ‘17.05.02  건축허가 4회 설계변경 신청

◦ ‘17.05.10~06.29  설계변경 관련 부서 협의(완료)

□ 관련 기관(부서) 협의결과

○ 따로 붙임 참조

□ 처리 의견

○ 신청서류 검토 및 관련부서 협의결과 적합하므로 건축허가사항 변경(4차) 처리하고자 합니다.

2017. 06. 30.

보고자  지방시설(건축)주사    최 홍 규

지방시설(기계)주사    방 진 표

지방시설(전기)주사보  박 철 현

첨부 1. 협의결과 1부.

2. 안내문(제4차) 1부.

3. 기타 안내자료 1부. 끝.