문서번호	급수운영과-12123
결재일자	2017.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영과장
김종수		07/05 전명수
협 조		주무관		송종범
		주무관		代송종학
		주무관		김희철
		주무관		최지영
		주무관		이덕규
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017.  7.  4.

일일 공급량 결산 보고

2017. 7.

강동수도사업소

2017.  7.  4.

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2016. 7월				2017. 7월						비고 (전년,전일대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년대비증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			1,329,810	총 공급량			1,380,192	50,382	3.8
	일 평균			332,453	일 평균			345,048	12,595	3.8
	일 최소			315,591	일 최소			336,345	20,754	6.6
	일 최대			339,425	일 최대			352,241	12,816	3.8
1	금	22.0	26.6	338,928	토	22.4	30.7	340,851	1,923	0.6
2	토	20.6	27.7	339,425	일	21.9	26.8	350,755	11,330	3.3
3	일	21.1	26.8	335,866	월	21.9	27.4	336,345	479	0.1
4	월	20.2	24.1	315,591	화	23.8	31.6	352,241	36,650	11.6	전년동월 및 전일대비 공급량 증가
5	화				수
6	수				목
7	목				금
8	금				토
9	토				일
10	일				월
11	월				화
12	화				수
13	수				목
14	목				금
15	금				토
16	토				일
17	일				월
18	월				화
19	화				수
20	수				목
21	목				금
22	금
					토
23	토				일
24	일				월
25	월				화
26	화				수
27	수				목
28	목				금
29	금				토
30	토				일
31	일				월
평균기온		21.0	26.3			22.5	29.1

구역 유량계별 공급량                               2017. 7. 3.

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율
계			332,384	336,345	352,241	19,857	6.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	120,072	119,700	122,800	2,728	2.3
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	112,460	93,100	95,800	-16,660	-14.8
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	377,818	405,300	427,100	49,282	13.0
KD- 6 암사(강남)	유출	이상없음	277,966	281,755	293,459	15,493	5.6

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 공급량

구 분		계	광암수계					암사	비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동
전년 대비	증감량	19,857	13,326	-17,245	807	20,905	8,859	6,531
	비율	6.0	5.7	-31.8	1.1	24.0	48.2	6.5
금 일		352,241	245,857	36,920	73,728	107,952	27,257	106,384	전일대비 - 광암: 증가 - 암사: 증가
전 일		336,345	232,786	37,290	69,879	105,631	19,986	103,559
전년동월 일평균		332,384	232,531	54,165	72,921	87,047	18,398	99,853
담당자			김종수	최지영	조봉구	김희철	이덕규	황대룡

□ 전년 동월(일 평균) 대비 공급량 증가(광암 증가, 암사 증가)

※ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대,

광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

공급량 비교표

특이사항

□ 전년 동월 및 전일 대비 공급량 증가

붙임: 공급량 상세내약(부서업무공지 참조). 끝.