소화전 민원 처리 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	민원내용	처리내용	처리일 처리자
1	150092	강서구 화곡동 151-21번지 (초록마을로 137-1)	지하식	소화전 소음	1. 소화전 철개 청소 2. 튜브이용 안전조치	7월 6일 임철수 외 3명
조치전				조치후