	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재조사 감식장비 일제점검 계획 보고

1. 관련근거

○ 소방기본법시행규칙 제12조(화재조사전담부서의설치·운영)

제②항 4호 [별표 6] “화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 및 시설”

○ 화재조사 및 보고규정(훈령) 제5조(조사업무의 능력향상)

○ 소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정(훈령) 제4조(내용연수)

○ 화재조사장비 관리 및 운용 지침 (市현장대응단-21912호‘16.12.15.)

○ 현장대응단-5267(‘17.06.30.)호 “화재조사 분석실 이전 결과 보고”

2. 화재조사 감식 장비의 품질 향상과 효율적인 관리ㆍ운용 및 과학적 분석을 통한 명확한 원인 규명으로 화재저감 및 안전사고 감소 방안에 기여하고자 화재조사감식 장비에 대한 일제점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2017. 7. 10 ~ 7. 23. (2주간)

나. 장  소 : 2층 화재조사분석실

다. 인  원 : 재난감식담당 3명

라. 대  상 : 증거물 분석 장비 등 총 62종 89점

※ 화재조사장비 현황                      (보유현황 종/기준장비 종)

구 분	합 계	발굴 용구	기록용기기	감식, 감정용기기	조명 기기	안전 장비	증거 수집 장비	화재 조사 차량	보조 장비	추가 장비	화재 조사 분석실
종 로	62/76	21/23	12/14	9/9	3/5	5/7	5/6	0/1	5/7	1/3	1/1

마. 점검내용

‧ 보유 현황과 실제 관리중인 장비의 일치 및 내용 연수 확인

‧ 장비별 사용방법 및 편람부 작성(재정비)

‧ 화재조사장비 관리 담당자 지정 및 운용 카드 작성(재정비)

‧ 차량 탑재용 장비 및 사용빈도가 많은 화재조사장비 분류

붙 임  1. 화재조사감식 장비 관리 운용 카드 (서식) 1부.

2. 화재조사장비 관리 담당자 지정 (서식) 1부.

3. 화재조사전담부서에 갖추어야 할 장비 및 시설 1부.  끝.

담당자	진승희		지휘2팀장	김동욱		현장대응단장	07/07 박양수
협조자
시행	현장대응단-5503	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 현장대응단	/
전화		/전송		/	20030103@seoul.go.kr	/	대시민공개