소방시설 보완사항 내역

-사진설명:옥내탱크(유류)저장소 탱크실내 방폭등 부점등

-사진설명: 옥내탱크(유류)저장소 탱크실내 방폭등 보수 후 완료