<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[오수처리장 링브로워 구매설치]

문서번호	여의도공원관리사무소-3053

결재	주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
	한훈수	代정법관	07/11 정일환

계 약 건 명			선유도공원 오수처리장 링브로워 구매설치
납 품 자			상 호			㈜ 광산모터						성 명		한문기
계 약 금 액			금사백팔십사만원(₩4,840,000)
계약체결년월일			2017년 06월 22일
납 품 기 한			2017년 07월 12일
납 품 년 월 일			2017년 07월 06일
검사(수)년월일			2017년 07월 06일
검사(수) 장 소			선유도공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 07월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	공업 6	직급	성명	정법관		정법관		김한수
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	기계 7	직급	성명	박시현		박시현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	링브로워 (산기관용)	3.75Kw×2P×65A	set	1,330,000	1		1	선유도공원
	링브로워 (막분리용)	5.5Kw×2P×80A	set	2,724,000	1		1	“
	잡자재		식	80,000	1		1	“
	인건비	기계설비공	인	135,000	2		2	“
		이 하 여 백

□ 검수사진

링브로워(막문리용) 검수	링브로워(산기관용) 검수	링브로워(막문리용)이동 중
링브로워 교체 전	링브로워 철거 중	링브로워 설치 중
링브로워 교체품 및 철거품 비교	링브로워 교체 중	링브로워 철거 폐기용품
링브로워 설치 완료 후

끝.