하자검사조서(욱천복개1구간 보수공사)

등록번호	시설보수과-6123
결재일자	2017.7.13.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
최지락		김종성	07/13 신동헌
협 조

공 사 명	욱천복개1구간 보수공사
계 약 자	(주)가나씨엔씨 대표 신춘이
계 약 금 액	851,708,000원
계 약 일 자	2016.07.08
하자담보책임기간	2016.12.14. ~ 2019.12.13.
하 자 검 사 일	2017. 6. 29.
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 욱천복개1구간 ○ 시공규모 : 아스콘포장 42a, 콘크리트 단면보수 1,988㎡, 강교도장 133㎡, 아스팔트 균열보수 618m, 물끊기공 설치 94m ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 6. 29. 검사자 시설보수과 직급 시설8급 성명 최 지 락 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원