상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 회신(신길동 3**-***)

1. 건축과-20101(2017.7.5)호와 관련입니다.

2. 영등포구 ***********에 대한 건축허가 신청에 따른 업무 협의에 대하여 우리사업소의 소관업무사항을 검토하고 아래와 같이 회신합니다.

**************************************

**************************

다. 사업규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 296.40㎡

라. 용    도 : 단독주택(다중주택)

마. 회시내용 : 진입도로가 사유지에 저촉되어 토지등소유자로부터 토지(건물)사용승낙을 득하여야 수돗물 공급관련  적정 인입급수관 공사 가능지역이며, 사업 추진시 급수협의조건을 적극 반영 이행토록 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	서규석		시설관리과장	07/13 김기상
협조자
시행	시설관리과-19257	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(6)