문서번호	환경정책과-12125
결재일자	2017.7.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경조정평가팀장	환경정책과장
김리라	우종학	07/14 이상훈

고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축

환경보전방안서 검토결과 보고

2017.7

환경정책과

고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축

환경보전방안서 검토결과 보고

성북구 안암로 145 일대「고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축」환경보전방안서(2차) 검토결과를 보고 드림

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 고려대학교 안암캠퍼스 교육연구시설 증축

- 건물명 : SK미래관, 수당패컬티하우스

○ 위    치 : 성북구 안암로 145 일대

○ 사 업 자 : 학교법인 고려중앙학원

구 분	SK미래관	수당패컬티하우스	비 고
대지면적(㎡)	21,009.83	3,058.02
건축면적(㎡)	5,179.10	1,980.91
연 면 적(㎡)	27,353.71	4,265.02
규 모	지하3층/지상4층	지하1증/지상4층

○ 건축개요(변경없음)

※ 학교전체 연면적 : 871,440.27㎡

□ 추진경위

○ 2016.12.16 : 환경영향평가 협의완료

○ 2017.04.26 : 환경보전방안서 협의완료(1차)

○ 2017.06.16 : 환경보전방안서(2차) 접수

□ 주요 변경사항

○ 가설방음벽 설치 등 소음저감시설 변경

- SK미래관 : 당초 5m~10m → 금회 5m~6m

- 수당패컬티하우스 : 당초 5m~10m → 금회 4m~6m

구분	당초	변경
SK미래관
수당패컬티하우스

*******

*******************************************************************************************

************************************************************************

	협의의견
○ 공사시 가설방음벽(SK미래관 H=5~6m, 수당패컬티하우스 H=4~6m) 및 이동식방음벽 등 저감대책을 이행하고, 사후환경영향조사와 연계하여 소음목표기준 초과시 추가 저감대책을 마련 및 기준을 만족하여야 함