		북부수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	8317777	고객접수번호	0952017040467
수용가명	***	민원신청일	2017년 07월 18일
수용가주소	****************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	5	기물번호	h1600002914
현장방문일시	10시 50분	현장출동자	노기택
처리일시	2017년 07월 18일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							노기택				현장민원과장					07/18 지선병
협조자				주무관							양영상
시행			현장민원과-10924										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-2903							/전송			3146-2929					/														/	부분공개(6)