문서번호	정수시설과-2589
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
강호균		정인영	07/19 김긍채
협조

체인커플링 외 5종 물품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07

강북아리수정수센터

정수시설과

체인커플링 외 5종 물품 구매 계획

우리센터 정수장 기계설비 수리에 필요한 자재를 구매하여 기계설비 유지관리에 만전을 기해 아리수생산에 차질없도록 하고자 함.

▢ 구매 물품

○ 체인커플링 외 5종

연번	품 명	규 격	수량	단위
1	체인커플링	스텐,CR8018	14	조
2	전단핀	안전전단볼트,너트	150	개
3	스텐체인	6mm	10	m
4	위험표지판	300*100	2	개
5	스텐파이프캡	101mm	40	개
6	알카건전지	에너자이저 AA1.5V	80	개

▢ 구매 목적

○ 기계설비 수리에 필요한 자재를 구매 아리수생산에 차질없도록 하고자 함

▢ 수리 대상

○ 1~4계열 응집지

- 체인커플링체인 교체

○ 1~4계열 침전지,응집지

- 슬러지콜렉터 및 응집기 구동모터 전단핀 교체

○ 1~4계열 침전지

- 트라프 청소용 배수구 마개

○ 고도 회수조

- 위험표지판 설치

○ 정수장 시설물

- 도어록 건전지 교체

▢ 구매방법

○ 카드결재 : -『지방자치단체 신용카드 이용 활성화방안 추진』

(행정안전부 회계공기업과-6552(2010.10.18.)호)

- 서울특별시 재무회계규칙 제13조

○ 계약업체 ; 한솔기업

○ 결재방법 : 법인카드 사용 결재 후, 결재대금 여입코자 함

▢ 소요예산

○ 금1,749,000원(산출기초조사서 참조)

▢ 예산과목

○ 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

따로붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부. 끝.