투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	(주)환경관리 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수 #A동 출입문 교체 및 렉산 캐노피 설치 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-84568호(‘17.07.17.)와 관련입니다.

2. 우리센터 “탈수 #A동 출입문 교체 및 렉산 캐노피 설치” 요청건에 대하여 아래와 같이 승인하니, 안전관리에 만전을 기하여 교체 및 설치후 그 결과를 증빙서류를 첨부 후 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수 #A동 출입문 교체 및 렉산 캐노피 설치 승인

********역

구 분	위 치	규 격	수 량	소요금액	비 고
탈수 #A동	2층 탈수기실	출입문(940 × 2,030)	1개소	4,950,000
		안전난간 (950 × 800 × 1000)	1개소
	1층 전기실	출입문(2,720 × 2,460)	1개소
		빗물차단용 렉산 캐노피 (3,200 × 700)	1개소

*********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수 #A동 1층 전기실 고압반 출입문 입구에 빗물이 유입되고 2층 탈수기실 출입문이 부식으로 근무자 추락사고의 위험이 있어 출입문 교체(2개소), 안전난간 신설설치 및 렉산 캐노피 신설설치(각 1개소) 승인 타당함.

다. 승인여부: 승인

붙임: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	07/19 代황준태
협조자
시행	운영과-6540	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)