문서번호	시설보수과-6203
결재일자	2017.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
유태용		07/20 박병연
협 조

『신월IC 보수공사』

품질시험계획서 승인요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

강서도로사업소

(시설보수과)

『신월IC 보수공사』

품질시험계획서 승인요청 검토보고

Ⅰ		공사현황

□ 공 사 명 : 신월IC 보수공사

□ 공사기간 : 2017. 5. 29 ~ 2017. 11. 24

□ 도 급 비 : 1,168,753,330원

□ 공사개요 : 강재 보수도장 5,252㎡, 신축이음보수 50.0m,

콘크리트 단면보수 554㎡, 기타 1식

□ 시 공 사 : 중부건설(주)  대표 강승구

Ⅱ		보고내용

1. 관련문서

○ 품질시험계획서 검토보고서 제출 : 서울시설공단 공사감독1처-4855호(2017.7.12)

2. 품질시험계획 검토 주요내용

구 분	품질시험계획 및 검토의견		검토결과
	주요내용	검토의견
품질시험계획	품질시험계획 수립 여부	ㆍ건설기술진흥법 시행령 제89조 제2항에 따른 품질시험계획 수립 대상공사로서 품질시험계획 수립함 ㆍ건설기술진흥법 시행령 제90조에 따라 실착공전 품질시험계획서 제출	적 정
	품질시험계획 적정 여부	ㆍ품질시험 대상 항목에 대하여 따른 품질시험 의뢰, 현장시험 및 자재공급 승인원 성적서 등 구분하여 계획수립 ㆍ품질시험 항목에 대한 시험방법 및 빈도는 시방서 및 서울시 품질시험소 기준에 적합함	적 정
시험실 설치	시험실 설치여부	ㆍ시험실 설치계획 없음 : 공인기관 품질시험 의뢰	적 정
품질관리	품질관리자 선임 여부	ㆍ건설기술진흥법 시행령 제89조에 의거 공사금액이 5억원이상의 토목공사로서, 초급품질관리자 이상 기술자 선임 : 품질초급기술자 이석철 선임	적 정

Ⅲ		조치계획

○ 『신월IC 보수공사』의 감독 시행기관인 서울시설공단으로부터 제출된 품질시험계획          검토 보고내용이 적정한것으로 검토되었는 바,

○  본 공사의 감독 시행기관인 서울시설공단에 제출된 품질시험계획 의거 품질관리에         철저를 기하도록 통보조치 하고자 함.