	구산동 25-52일대 노후하수관로 개량공사

			시청	물재생계획과		과장		하상문	☎	2133-3780	담당	김영희	☎	2133-3792
			구청	치수과		팀장		김종대		351-7951		박성준		351-7955

은평구 구산동 25-52일대 노후하수관 파손으로 인한 도로함몰 발생 우려 등으로 안전사고 예방을 위하여 공공하수관 개량공사를 하고자 함.

사업개요

○ 사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

- 하수도법 제19조(공공하수도의 운영·관리 및 손괴·방해행위 금지 등)

- 서울특별시 하수도 사용조례 제5조(공공하수도 설치 및 관리에 관한 비용배분)

○ 사업기간 : 2017. 7 ~ 8월

○ 사업위치 : 구산동 25-52 일대

○ 사업규모 : 하수관로 정비 D=450mm, L=60m

○ 소요예산 : 50백만원

사업시행의 당위성 및 필요성

○ 구산동 25-52 일대 도로파손이 심하여 공공하수관 CCTV 촬영결과

공공하수관 연결부 노후 · 파손되어 있어 집중호우 시 토사유출로 인한 도로함몰 등이 예상되어 긴급공사 필요

○ 해당구간은 도로파손상태가 심하여 토목과에 제기된 집단민원으로

노후 · 불량 하수관로 파손으로 인한 도로침하가 진행되고 있어

안전사고 예방을 위한 정비 필요

향후계획

○ 2017. 7.       : 공사 착공 및 시행

○ 2017. 8.       : 공사 준공

소요예산 : 50백만원

○ 하수관로 정비 D=450mm, L=60m

- 하수관 개량 833천원☓60m=50,040천원

위 치 도

현장사진