		중부수도사업소
CU********4*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료(선제적)

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	001587500	고객접수번호	0912017045532
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	****************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	20 mm	업종	가정용(10)
세대수	3	기물번호	F1000012788
현장방문일시	14시 40분	현장출동자	이규장
처리일시	2017년 07월 24일	누수여부	Y
입회자	***	*******	**
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 급수배관

끝.

주무관							이규장				민원센터팀장					선우요섭					현장민원과장					07/24 김용운
협조자				주무관							박영호
시행			현장민원과-18074										(						)		접수												(						)
우	02586					서울특별시 동대문구 난계로28길 23 (신설동)																/
전화		3146-2052							/전송			3146-2059					/	lgjang386@seoul.go.kr													/	부분공개(6)