문서번호	총무과-9563
결재일자	2017.7.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
김인철		07/24 오천석
협 조

중앙감시실 청정소화약제 오작동 방출 보고 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

중앙감시실 청정소화약제

오작동 방출 보고 및 정비 계획

화재로부터 시설물을 보호하기 위하여 설치 된 소화설비 중 중암감시실에 설치된 청정소화약제설비가 오작동되어 소화약제가 방출되었기에 이를 보고하고, 이에 따라 손실된 소화약제를 구매 충약하여 화재로부터 시설물관리에 빈틈이 없게 하고자함.

보고 내용

사고내용: 중앙감시실 청정소화약제설비 소화약제 방출

사고일시: 2017. 7. 24. 07:00경

사고원인: 오작동으로 판단

약제 종류 및 규격: 헵타플루오로프로판가스(HFC-227ea), 115ℓ/90kg

사업 내용

사업내용: 청정소화약제설비 소화약제 구매 충약 및 수신반 교체

사업기간: 2017. 7.~8.

소요예산: 약 400만원

예산과목: 선사고대역사문화공간창조, 관람지원기반구축, 박물관유지운영,                 공공운영비

계약방법: 수의계약(전자세금계산서, 카드결재)

집행근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조                 제1항 제5호

계약업체: 소화설비 전문업체와 수의계약으로 시행

사진

중앙감시실 소화약제설비	중앙감시실 소화약제설비

끝.