＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	상수도 원인자 이설공사 승인 알림【신분당선 (1-2공구 논현정거장)】

1. 항상 상수도 행정에 적극 협조해주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 두산건설-2017-3836(2017.06.14.)와 관련하여 귀 사에서 시행 중인 『신분당선(용산~강남)복선전철 (1-2공구) 논현정거장 공사』중 저촉되는 상수도관 이설요청 건에 대하여 따로붙임 이설승인 조건을 부여하여 승인처리 되었음을 알려드리며 아래 사항에 유의하여 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 상수도 원인자부담금(퇴수 및 세척수 비, 측량비, 감리비 등)을 공사 시행전 납부

나. 공사완료 후 15일 이내에 준공계 및 상수도 시설자료를 제출

다. 특히, 단수가 수반될 경우 단수계획을 수립하여 사전에 우리 수도사업소와 협의 및 검토를 받은 후 시행

※ 부단수 실시가 원칙(단수공사는 강남수도사업소와 협의 및 승인 후 가능)

라. 기타사항은 우리 사업소와 협의 하여 시행

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수도 시설물 저촉에 따른 협의요청 1부.

3. 상수도 밸브실 표준도 1부.

4. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	새서울철도(주),두산건설(주)
주무관	고원석		급수운영과장	07/24 박희철
협조자
시행	급수운영과-13564	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	kosword@seoul.go.kr	/	부분공개(7)