보고서(상수도관 이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
김희철	한호진	07/25 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-13321

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 상수도관 이설요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

현    황

관련공문 : 치수과-12757호(2017.7.21.)

공문요지 : 삼전동 132-2~133-17간 원형관로 보수공사중 저촉 상수도관 이설

위    치 : 삼전동 9번지 앞

보고 내용

삼전동 132-2~133-17간 하수도 원형관로 보수공사중 상수도관 200mm가 하수도관 상단에 매설되어 있어 이설 협조 요청함.

이설하여야 할 상수도관은 삼전동 9번지 일대 공급되는 상수도관(DP) 200mm로서 하수도보수공사를 위해 14m 이설하여야 할 실정이기에 원인자 이설토록 회신코자 함.

조치 사항

상기와 같은 상수도관 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하고 원인자로 하여금 붙임 협의조건을 이행하는 조건으로 승인하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 삼전동 9번지 앞 상수도관 이설(D=200mm, L=14m)

- 원인자부담금 : 942,000원 (퇴수 및 관세척 수돗물 사용량 별도)

붙  임 : 1. 위치도 1부.

2. 원인자부담금 산출내역 1부

3. 이설승인조건 및 속성자료양식 각1부.  끝.