＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	서울특별시난지물재생센터소장(시설보수과장)
(경유)
제목	공사계약심사 서류 보완 요청(홍제천 및 지천관로 보수공사)

1. 시설보수과 - 2691(2017.7.20)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련, 『홍제천 및 지천관로 보수공사』 공사계약심사 요청서 검토 결과 아래와 같이 보완사항이 있어 요청하오니 보완자료를 2017.7.28(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완내용

○ 물돌리기공 양수기 펌프용량(150mm~250mm) 계산자료

○ 물막이 설치공 도면

○ 교통정리원 배치도면

○ 안전시설 설치도면

○ 안전칸막이 조립휀스 설치도면

○ 자재조서 제출

○ 위치도 및 하수관망도

○ 특정공법(제품)이 있는 경우 선정위원회 심의결과

※ 대상기준 : 제품 5천만원 초과, 특정공법 1억 초과.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	허원도		토목심사팀장	김종호		계약심사과장	07/26 안호
협조자
시행	계약심사과-14162	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서울시청 서소문별관 제1동 9층)	/	http://seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개