상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	질문과 답변 내용 회신

1. 『질문과 답변』 접수 민원 회신내용임

2. 우리사업소 『질문과 답변』 접수된 민원에 대하여 따로붙임과 같이 회신하고자 합니다

가. 질문요지

1) 임대업체 사용량 계측을 위해 설치한 수도계량기도 계량에 관한 법률 법23조에 의거 검정유효기간이 50mm이하는 8년, 50mm초과는 6년으로 규정되어 있는바, 임대업체 계량기를 동법으로 적용, 교체를 하여야 하는지?

2) 검정유효기간내 모든 계량기의 이상 유무를 파악하기 위하여 메인 계량 값과 각 개소에 설치된 계량기의 값의 합과의 오차 범위가 어느정도까지 인정하여야 하는지?

나. 질문요지에 대하여 별첨과 같이 회신코자 합니다.

따로붙임 : 질문과 답변 회시내용 1부.   끝.

주무관	김영일		주무관	박정심		★현장민원과장	07/26 代김경환
협조자
시행	현장민원과-15715	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개