소방장비 고장발생보고서[구급단말기(6-1)]
문서번호	수궁119안전센터-3145	결재	담당자	1팀장	센터장
등록일자
			문손건	신학태	08/01 代신학태
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	구급단말기	관리부서		수궁119안전센터
고 장 일 시	2017. 7. 31.	장 소		현장활동 중
모 델 명	삼성 SM-P605L
조 치 사 항	구급활동일지 서면으로 작성 후 병원 제출
원인 및 상태	단말기 충전 단자 고장
담당자 의견	충전 단자 고장으로 인한 구급단말기 사용 불가
그 밖의 사 항	해당서비스업체(구로동 소재 삼성서비스센터) 방문하여 수리예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
2017년 8월 1일 장비담당자 계급 소방장 성명 김용덕 (인) 장비담당자 계급 소방위 성명 홍장의 (인) 장비담당자 계급 소방장 성명 최은영 (인) 구로소방서장 귀하

	수궁119안전센터장