	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 보안용 CCTV 고장발생 보고

○ 우리서 청사내 보안용 CCTV가 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

1. 고장일시 : 2017. 8. 3(목).

2. 원인 및 고장내역 : 새벽 2시경 낙뢰로 인한 옥상 CCTV허브 손상으로 영상표출이안됨.

3. 조치사항 : 장비회계팀 수리의뢰

붙임 : 고장발생보고서 1부

CCTV사진 1부.   끝.

상황실장	김기관		지휘1팀장	이완우		현장대응단장	08/03 최범영
협조자
시행	현장대응단-5651	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송		/		/	대시민공개