관용차 정기검사 및 수질자동측정기 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이태기	김진국	08/09 장성만

	명에 의거, 관내에 설치․운영되고 있는 실시간 수질자동측정기에 대하여 점검과 관용차 정기검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 08. 09.
******************************************************이 태 기

***********

*********************09 (수) 10:00~16:00

*********** 성수동 월드공업사, 서빙고초교

***********수질팀  이태기

**********관용차 정기검사 및 측정기 점검

***점검결과 : 첨부자료 참조

*** 차량 정기검사 : “합격”

* 서빙고초교 : 통신이상으로 ON →OFF 후 정상가동 함.

**************

*** 상기와 같이 점검대상 1대는 스위치 ON→OFF후 정상가동 함.

****향후에도 사전 예방 점검을 지속적으로 실시하여 상시 가동상태 유지 및 운영

관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 수질자동측정기 점검 및 보정결과서 1부. 끝.