소화전 민원 처리 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	민원내용	처리내용	처리일 처리자
1	150010	강서구 화곡동 341-38번지	지하식	소화전 소음	1. 소화전 철개 청소 2. 튜브이용 안전조치	8월 9일 한경석 외 3명
조치전				조치후