시설물 인수인계조서 합동점검 지적사항

▣ 인수기관 : 성동도로사업소 시설보수과

▣ 점 검 자 : 이경수

지적사항	사진대지
-. 동대문구 경사로 접속부 보도포장 접합부 이음부 마감시공 불량 : 몰탈채움 실시
-. 보차도 연석 균열부 보수실시
-. 보도포장 채움재 부족구간 보완

지적사항	사진대지
-. 교량 종점부 표지판 부착 (교량 종점부가 어디인지 구별되지 않음)
-. 장안교(신교) 종점(좌) 신축이음 배수구 유도배수로 설치
-. 유리난간과 보도포장 접합부 마감상태 불량 : 몰탈마감 실시

지적사항	사진대지
-. 수변공간 조류퇴치시설 보완 : 배수 pipe 상부 버드 스파이크 조치
-. 신교와 구교 접합부 종방향 조인트 보강 : 누수발생
-. 시점 신축이음장치 하부 낙수현상 발생 : 보완조치

지적사항	사진대지
-. 장안교(신교) 내진 보강 현황(내용) 작성
-. 시설물 유지 보수가를 위하여 시설물 시공업체 연락처 작성 예) 방호울타리 : 정도산업 02-000-0000 유리난간 : 000산업 00-000-000
인수인계 시설물 도면 작성 교량 시종점부를 평면도 및 종단면도에 명확히 표시하고 인계 시설물명 및 사진을 첨부하여 시설물 인수 주체를 명확히 표시
수직점검통로 조류방지막 이탈부분 재고정 조치