소화전 민원 처리 결과서

연번	관리번호	위 치	식 별	민원내용	처리내용	처리일 처리자
1	090052	강서구 화곡동 860-15번지	지상식	소화전 안전조치	1. 내부 충전물 완충 2. 비닐 및 고무바를 이용한 안전조치	8월 11일 한경석포함 4명
조치전				조치후