상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	학교 아리수 음수대 중대한 고장 수리요청

1. 여의도여자고등학교-5449(2017.5.24.)호와 관련입니다.

2. 여의도여자고등학교로부터 아리수 음수대 냉각기 고장으로 수리요청이 있어 현장을 확인하고 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

학 교 명	세부장소	파손형태	수량	비 고
여의도여자고등학교	창고 정보관 3층 복도	냉각기 냉각기 콤프레셔	2

붙 임 : 아리수 음수대 수리 요청 공문 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	정성오		시설관리팀장	권승계		시설관리과장	05/26 김기상
협조자	주무관	안규태
시행	시설관리과-14112	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)	/
전화	3146-4596	/전송	3146-4639	/	somc0855@seoul.go.kr	/	대시민공개