세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
		중부수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	관급자재 사용계획서 변경(중구 관내 상수도공사(개량))

우리 사업소에서 시행하고 있는 상수도 공사와 관련하여 아래와 같이 관급자재 사용계획서를 수정코자하오니 처리하여주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중구 관내 상수도공사(개량)

나. 지시번호 : 2017603100001

다. 계획변경자재

연번	자재품명	규격	당초	변경
20	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)	150mm * 45	36	46
58	닥타일이형관, 2F단관(BPF)	150mm * L300	2	4

붙 임 : 관급자재사용계획서 1부. 끝.

							중부수도사업소장
주무관							성영한			주무관					유명수					급수운영과장					08/14 代박장진
협조자
시행			급수운영과-18029									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-2186						/전송			02-3146-2189					/													/	대시민공개