수질자동측정기 점검관련 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이태기	김진국	08/16 代김진국

	명에 의거, 관내에 설치․운영되고 있는 실시간 수질자동측정기에 대하여 수시점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 08. 16.
******************************************************이 태 기

***********

*********************16 (수) 09:30~17:00

*********** 총 3개소(인수배수지, 월곡대배수지, 북악가압장)

***********수질팀  이태기, 고민지

**********측정기 점검 및 측정기 이설관련 점검,

***점검결과 : 첨부자료 참조

*** 3개소 3대는 가압장 내 측정기 이설 관련 점검 함.

* 1개소 1대는 측정기 점검.

**************

*** 상기와 같이 점검대상 1대는 차단기이상으로 8월 17일 전기업체 점검 예정.

****향후에도 사전 예방 점검을 지속적으로 실시하여 상시 가동상태 유지 및 운영

관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 수질자동측정기 점검 및 보정결과서 1부. 끝.