지하철 공사장 상수도관 노출현황

(2013.12.31. 현재)

연번	사업소	공 구 명	위 치	관종	구 경	연장(m)	부설년도	비 고 (공사기간)
	총 계				100~2200	12,667
	소 계					5,972
1	북 부	우이~신설 경전철 1공구	우이동	DCIP	200~800	2,400	’87~’90	’09.9~’14.9
2		우이~신설 경전철 2공구	송천동	DCIP~CIP	200~800	2,770	’84~’10	’09.9~’14.9
3		우이~신설 경전철 3공구	정릉동	DCIP~CIP	300~500	160	’80(86)~’10	’09.9~’14.9
4	중 부	우이~신설 경전철 4공구	정릉동	DCIP~CIP	100~700	642	’80(86)~’10	’09.9~’14.9
	소 계					6,695
5	강 남	지하철 9호선915공구	논현동	DCIP~SP	300~900	1,197	’80~’04	’08.6~’14.12
6		지하철 9호선916공구	삼성동	DCIP~SP	100~900	1,066	’79~’04	’08.6~’14.12
7	강 동	지하철 9호선917공구	잠실동	DCIP~SP	100~900	122	’78~’04	’08.6~’14.12
8		지하철 9호선 918공구	잠실본동	DCIP~SP	100~900	1,370	’78	’10.2~’16.2
9		지하철 9호선919공구	석촌동	DCIP~SP	100~2200	1,334	’79	’09.12~’15.12
10		지하철 9호선920공구	송파동	DCIP~SP	200~2200	989	’79~’03	’09.12~’15.12
11		지하철 9호선921공구	방이동	DCIP~SP	300~2200	380	’79~’03	’09.12~’15.12
12		지하철 9호선922공구	둔촌동	강관	2,200*2열	150	’79	’10.9~’16.3
13		지하철 9호선923공구	둔촌동	DCIP	300	87	'86	’10.9~’16.3