		강동수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034728160	고객접수번호	1012017049540
수용가명	*******	민원신청일	2017년 08월 17일
수용가주소	*****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15 mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	*********80
현장방문일시	11시 30분	현장출동자	***
처리일시	2017년 08월 18일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	본인
수압	kg/cm²	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

주무관							강진상				현장민원과장					08/18 이상봉
협조자
시행			현장민원과-11908										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3013							/전송			02-480-3544					/	k022727@naver.com													/	부분공개(6)