□ 최근 5년간 실시한 정수센터 정밀안전진단 상세현황(’13년∼’17년)

연도	대 상 (시설물명)	안전진단기관	안전점검 실시여부	점검결과 (평가등급)	조치내역
계 : 6건
2013년	소계 : 1건
	강북아리수정수센터 취정수장	(주)삼림엔지니어링	실시	B	- 표면처리 - 균열보수 - 단면복구
2014년	소계 : 3건
	광암아리수정수센터 정수시설물	한국시설안전연구원/ SQ엔지니어링	실시	B	- 농축조 및 배출수지 균열보수 및 단면복구, 도장
	구의아리수정수센터 정수시설물	대한민국상이군경회	실시	B	- 제1정수장 #1 침전지 균열보수 및 단면복구, 도장
	암사아리수정수센터 취.정수장	한국시설안전연구원/ SQ엔지니어링	실시	B	- 표면처리 - 균열보수 - 단면복구
2015년	소계 : 1건
	뚝도아리수정수센터 취정수장	㈜한국시설안전 연구원	실시	B	- 제2정수지 균열보수 및 단면복구 방수방식공사
2016년	소계 : 0건
					- 해당 정수센터 시설물 없음
2017년	소계 : 1건
	영등포아리수정수센터 제1정수장, 취수장	한국시설안전연구원/ 한국국토안전연구원	실시중		- 안전진단 용역 진행중