상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	광진소방서
수신	서 울 특 별 시 장(소방감사담당관)
(경유)
제목	73. 2017년 기획수사(주유취급소) 결과 보고(73)

1. 소방감사담당관-8524(2017.6.27.)호 「2017년도 기획수사(주유취급소)계획 시달」와 관련입니다.

2. 위와관련 2017년도 기획수사(주유취급소) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 대성산업(주)구의주유소 등 27개소

나. 검사기간 : 2017. 06. 20. ~ 07. 28.

다. 검 사 자 : 소방위 조택환(특사경),소방위 최형택(위험물 담당)

라. 검사결과

- 양호 : 구의주유소 등 19개소

- 불량 : 동아자동차 기술학원 등 8개소

- 조치 : 시정명령 8개소

붙 임 : 73. 2017년 기획수사(주유취급소)결과보고 서식 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	최형택		위험물안전팀장	조택환		예방과장	08/18 이재출
협조자
시행	예방과-19711	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-4119	/전송	02-458-0119	/	28784@seoul.go.kr	/	대시민공개