문서번호	시설관리과-23265
결재일자	2017.8.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이혜원		서규석	08/24 김기상
협조

착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토보고

【신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장 상수도이설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8

착공계 및 시공계획서 제출에 대한 검토보고

【신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장(환기구)  상수도이설공사】

신림선 경전철 민간투자사업 공사구간에서 시행중인『신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장(환기구) 상수도이설공사』에 대한 검토 보고드림

관련근거

두산건설-2017-5166호(2017.8.10.)호와 관련임.

[상수도(D300) 이설공사 착공계 제출

발주처 : 신림선 경전철(주),  도급사 : 두산건설(주)

하도급(시공사) : 경운산업개발(주)

공사현황

공 사 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장(환기구) 상수도이설공사

공사기간 :  2017. 8. 10. ~ 2017. 8. 31.

공사위치 : 신길동 869,869-2번지 앞

공사개요 : 배수관 D=300mm, L=69.0m (공기변 2개소 설치)

단수계획

상수도공사 일정 : 2017. 8. 10(목) ~ 8. 31(금) 09:00~18:00

단수세대 : 없음

급수불편 민원발생 등 비상 시 : 급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 병물 아리수 공급

공사관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
*******	*********	*************
******	***	*************
*******	***	*************
****	*********	*************
*****	*******	*********

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	*****	***	**************	*******************	토목초급
*	****	***	**************	*******************************
*	***	***	**************	*****************
*	***	***	**************	*****************
*	***	***	**************	******************
*	***	***	**************	******************
*	*****	***	**************	********************

검토 및 처리의견

‘신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장(환기구) 상수도이설공사’ 시공사는 이 시공계획에 따라 안전 및 밸브조절 등에 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

본 계획을 신림선 경전철 민간투자사업 1공구 103정거장(환기구) 상수도이설공사 추진예정인 시공사 및 발주처에 통보하여 상수도 이설공사와 관련하여 밸브조절 등 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨 부 :  1. 착공계 1부.

2. 상수도관 이설승인조건 1부.

3. 위치도 1부.  끝.