태풍 대비 빗물펌프장․수문 시운전 점검표

□ 펌프장명 :

□ 시설규모 :

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 상황실과 펌프장 통신 연결상태 (전용선, LAN망 등)
2. 펌프장 운영프로그램 동작상태
3. 영상감시설비 동작상태
4. 배수펌프 동작상태
5. 수배전설비 동작상태
6. 전동밸브 동작상태
7. 제진기 동작상태
8. 수위표 및 수위계 동작상태
9. 수문 동작상태 및 유지관리실태
10. 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태
11. 조기가동, 조기전체가동 스티커 부착여부
12. ‘17년 노후설비 교체사업 완료 여부
13. 펌프장 주변 울타리 등 안전관리 실태

2017.    .    .

○ 점검자 (시청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)

○ 점검자 (구청) :  직                    성명            (서명)

직                    성명            (서명)