문서번호	시설보수과-7394
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代유태용	08/29 김용제
협조

2017년 하반기 정기점검 결과보고

(시설명 : 공단I/C)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

강서도로사업소

(시설보수과)

2017년 하반기 정기점검 결과보고

□ 시설물 : 공단I/C

시설물개요	폭: 7~23m, 연장: 437.9m	법정구분: 2종	상태등급 : B등급	준공년도: 1991
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급	김 규 춘
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급	김 규 춘
			시설7급	김 승 진

○ 점검일시 : 2017. 8. 28(월)

○ 점검구간 : 구조물 본교 및 램프 하부 점검

○ 이전 점검결과 조치내용

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항					조치후 이상 발생 여부	비고
연번	위 치	적출사항	규 모	조치결과
1	고가 하부	하부 슬라브	-	특이사항 없음	-
2	램프 3	빗물 체수	1개소	보수 완료 (2017년 일상유지)	-
3	고가 상부	신축이음 차수판 파손	1개소	보수 완료 (2017년 일상유지)

○ 금회 점검결과 적출내용

위 치	적출사항	규 모	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진 번호
고가 상부	잡초(풀) 식생		제거 예정 직영반(공무직)활용	-	(1)
고가 상부	빗물받이 낙엽으로 막힘		청소 예정 직영반(공무직)활용	-	(2)
램프 1	교면 포장부		특이사항 없음	-	(3)
램프 1	하부 슬라브		특이사항 없음	-

따로붙임  점검사진 1부. 끝.

□ 점검사진

사진 (1)	내용	고가 상부 --- 잡초(풀)식생	사진 (2)		내용		고가 상부 --– 빗물받이 막힘
사진 (3)	내용	고가 상부 --- 특이사항 없음	사진 (4)	내용		램프(A) 슬라브 --- 특이사항 없음