의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-4690
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		민자철도운영팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
박태욱		김옥희	구종원	이대현	08/29 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 821번, 박맹우 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

박맹우 의원(국토교통위원회, 자유한국당)

[요구번호 : 821번]

【도시교통본부(9호선)】

1. 지하철 관련

○ 최근 3년간 노선별, 원인별, 지연시간, 지하철 운행 중단 현황

○ 최근 3년간 지하철 사고현황

○ 서울 지하철 역사 현황 및 BF 인증 현황

○ 지하철 교통약자 탑승출입구 표시 기준 및 표시현황

□ 의원님이 요구하신 내용에 대한 답변을 드립니다.

○ 최근 3년간 노선별, 원인별, 지연시간, 지하철 운행 중단 현황(9호선)

[최근 3년간 원인별, 지연시간별 운행장애(지연운행) 현황]

일시	원인	지연시간	조치 내역
2016.12.31 (04:42)	•종합관제센터 신호설비 중 열차운행제어컴퓨터(TCC)의 설계 및 제작결함에 의한 기능오류 발생 •이에 수동취급 등의 대응과정에서 열차지연이 발생	17분	- 재발방지를 위해 오류 된 기능개선 시행완료 - 합동대응훈련 시행완료 - 특별안전교육 시행완료 - 위험관리포함 추진

○  최근 3년간 지하철 사고현황(9호선)

[지하철 사고현항(원인/피해/조치 내역)]

일시	원인	피해	조치 내역
2016.01.29 (08:54)	•마곡나루역 전기실 내 연기발생으로 확인결과 비상배터리(축전지) 불량에 따른 전기과부하로 비상배터리가 자체 소손되는 화재 발생 (119에 의해 화재진압)	인명피해없음 (비상 축전지 소손)	- 전체 전기실 배터리 전수검사 실시 - 전 역사 대상 동종품 전수 교체 - 유지관리방법 강화 - 업무절차 보완 - 이중점검을 통한 일일점검 추가시행 등

※ ‘철도사고등의 보고에 관한 지침’에 의거 매달 국토교통부 시스템에 입력하는 자료

○  서울 지하철 역사현황 및 BF 인증 현황(9호선)

- BF인증의 경우 ’15.7.29일 이후 신축되는 공공건물 및 공중 이용시설 등에 한하여 의무적으로 인증을 받아야 하는 사항임

- 다만, 9호선 1단계는 ’09.7.24일 개통, 9호선은 2단계는 ’15.3.24일 개통되어 의무적 인증에 해당하지 않으며, 현재까지 BF 인증을 받은 역사는 없음

※ BF(Barrier-Free)인증은『장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제10조2(장애물없는 생활환경인증) 제3항』에 의거 2015.7.29 이후 국가나 지방단체가 신축하는 청사, 문화시설 등의 공공건물 및 공중이용시설 등에 한하여 의무적으로 인증을 받아야함

○  지하철 교통약자 탑승출입구 표시 기준 및 표시현황(9호선)

- 지하철 교통약자 탑승출입구 표시 기준은 ‘9호선 사인시스템 가이드라인 규정’을 따르고 있으며, 교통약자를 위해 아래와 같이 탑승위치를 표시함

구분 (사진)
내용	PSD 장애인 승차위치 표시	노약자 탑승위치 표시	정애인 탑승위치 표시
승강장 탑승위치	1-1~4-4 전 개소 PSD면	2-1, 2-4, 3-1, 3-4	1-4, 4-1

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	김옥희
	☎ 2133-4169	담당자	박태욱
	작 성 일 : 2017.8.29.

이곳에 본문을 입력하세요