노유자시설 피난기구 설치 강화 안내문

노유자시설에 법정소방시설을 강화하는 것은 화재 등 비상사태

발생 시 이용자(노유자)들의 탈출이 용이하도록 하여 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 것입니다.

❏ 관련법령 등

○『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』(시행 2017.1.28.)

○『피난기구의 화재안전기준(NFSC　301)』 (2017.6.7.개정)

❏ 피난기구 설치기준 강화내용

○ 노유자 시설에 대한 피난기구 설치기준 강화로 인해 피난층이 아닌

지상 1층과 피난층이 아닌 지상 2층에도 법으로 정하는 피난기구 중

1개를 실정에 맞게 설치

지하층	1층	2층	3층	4층이상 10층이하
피난용 트랩	미끄럼대, 구조대 피난교 다수인피난장비 승각식 피난기	미끄럼대, 구조대 피난교 다수인피난장비 승각식 피난기	미끄럼대, 구조대 피난교 다수인피난장비 승각식 피난기	피난교 다수인피난장비 승각식 피난기

미끄럼대	구조대	피난교	다수인 피난장비	승강식 피난기

【 문의사항은 영등포소방서 예방과(2678-1062)로 문의하여 주시기 바랍니다】

영 등 포 소 방 서 장