문서번호	시설관리과-19826
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
김승현	강희창	08/31 박은선
협 조

상수도관 원인자 이설 착공계 제출 관련 보고

(논현정거장 지장상수도 이설공사)

명에 의거 동담당 업무 수행 중 ************************************************* 구간의 지장 상수도관 이설 착공계 접수와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 이설공사 현황

○ 공사명: ****************************************지장 상수도관 이설공사

〇 시행청: **********

〇 위치: 논현정거장

〇 지장 상수도관 현황: DCIP - 200㎜ × 220m

〇 관련대호

☞  NSR 2017-0272호(2017. 8. 22.) 상수도 이설공사 착공계 제출

□ 보고내용

〇 착공계 제출사항

- 시공업체 선정:******************

- 현장대리인 선임계

성명	생년월일	자격종목	검토사항	비고
***	*********	**********	************	*********

- 공사기간: 2017. 8. ~2017. 10.

〇 사급자재 공급원 승인 검토

- 품명: 타이튼직관 외 8종

- 공급원: ***** 외 8개 업체

- 검토사항: 타이튼직관 외 8종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 공인기관 시험

성적서, 위생안전 기준 및 납품 실적, 유효기간 검토 등

□ 처리의견

〇 현장대리인 선임계에 대하여는 건설기술자 배치 기준 “건설산업기본법 시행령 제35조(별표5)”에 의거 검토한 바 자격 기준에 적합하고,

〇 주요자재 공급원 승인 신청서에 대하여 위생안전기준(KC) 취득여부 등 검토한 바 붙임과 같이 적합하므로 사용승인 처리하고 ************************************* 책임 감리 업체인 ******에 관련내용을 통보코자 합니다.

붙임: 1. 착공계 1부.

2. 사급자재공급원승인검토서 1부.  끝.