수질자동측정기 정기점검관련 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이태기	김진국	08/31 장성만

	명에 의거, 관내에 설치․운영되고 있는 실시간 수질자동측정기에 대하여 정기점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 08. 30.
******************************************************이 태 기

***********

*********************30 (수) 09:30~17:00

*********** 총 5개소(사대부초교, 돈암소방서, 정릉4배수지, 정릉2배수지, 정릉3배수지)

***********수질팀  이태기, 유림테크 전형진대리

**********수질자동측정기 고장 및 이상여부 등

***점검결과 : 첨부자료 참조

* 5개소 5대 모두 “정상”이며 일부 소모품 교체 실시.

**************

*** 상기와 같이 점검대상 5대 모두 정상 가동중인 바, 향후에도 향후에도 사전 예방 점검       을 주기적으로 실시하여 상시 가동상태 유지 및 운영관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 수질자동측정기 점검 및 보정결과서 1부 . 끝.