	서울시여성가족재단
	서울특별시여성가족재단
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 서울시여성플라자 냉각탑 수질검사(레지오넬라균) 결과보고

1. 공간운영팀-557(2017.02.28.)호와 관련입니다.

2. 2017년 서울여성플라자 냉각탑(레지오넬라균) 검사에 대한 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

----   아   래   ----

가. 건    명 : 2017년 서울시 여성플라자 냉각탑 수질검사 결과보고

나. 검 사 명 : 서울시 여성플라자 냉각탑(레지오넬라균) 수질검사

다. 검사기관 : ㈜ 혜성환경

라. 검사시간

- 채        수 : 2017년 06월 13일

- 시험완료일자 : 2017년 06월 16일

마. 검사결과 : 레지오넬라균 미 검출

※	붙  임 : 시험 성적서              1부.  끝,

★파트장									공간운영팀장										경영기획실장					06/26
협조자
시행			공간운영팀-1947								(	2017.06.26.					)		접수										(						)
우	06939				서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동)															/			http://www.seoulwomen.or.kr/
전화							/전송								/	mino0217@seoulwomen.or.kr											/	공개