소 통 일 지 (중앙감시 제어실 - 2017.08.31.목.야간)

★주무관	주무관	운영과장		결재
성정만	신현국	09/01 정종기
협 조

□ 근무자 : 제2조  팀장 장정구, 김유찬, 성정만

현장감시 및 조치사항	감시 및 점검 내역	점검결과 및 조치내역
	□ 물재생공정 현황
	○ 고도 및 3,4처리장 각종기기 가동상태 MMi화면 상시 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 유량,주요설비 #가동 트랜드 실시간 감시 ○ 고도 및 3,4처리장 종침 PCS 시스템 점검순찰 ○ 웹통합감시제어시스템 및 일일공정현황 데이터 입력 ○ 자양오수중계펌프장 유량,주요설비 가동트렌드 실시간 감시	특이사항 없음 특이사항 없음 특이사항 없음
	□ TMS 현황
	○ 현장 순찰 : 1,2 방류구 수질현황 실시간 감시 - 1,2 방류구 TMS 설비 수조점검 및 시약이상유무 점검 - 1,2 방류구 TMS 설비 수조점검 및 현장순찰 ※정기점검 : TMS설비 수조청소(월,수,금) 유입구 점검(월1회)	(20:30∼21:20) (익일05:40∼06:30)
	□ 현장제어설비현황
	○ 현장순찰 및 점검 : - 2,3,4처리장 현장제어설비(PCS,MLS)시스템설비 순찰점검
	□ 인계사항
	○ TMS설비 이상유무 점검 철저

□ 특이사항

○ TMS동작불량 및 환경관리공단 수질 시스템체계 정비작업으로 수질감시 불가

※일 4회 1,2방류구 TMS현장 확인(주간2회 야간2회 순찰 및 측정자료 확인)

○ 물재생공정 제어시스템 모의해킹 훈련시작(8/28 ~ 9/8) : 한국인터넷 진흥원

끝.