문서번호	기전과-6239
결재일자	2017.9.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		곽희영	09/01 이종엽
협조
	주무관		문준호

『2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)』

작업지시 검토보고(2차)

2017. 9

성동도로사업소

(기 전 과)

작업지시 검토보고(2차)

한강교량 경관조명 시설물의 부점등 및 작업이 필요한 사항에 대해 2017년 계약된 유지보수 업체에 아래와 같이 작업지시 하고자 함.

□ 관련근거

□ 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 2차 점검보고서 접수보고

(기전과-6161호, 2017. 8.30)

□ 공사개요

□ 공  사  명 : 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

□ 계 약 업  체 : 유니슨전기㈜ *******

□ 계 약 금  액 : 금40,023,650원(금사천이만삼천육백오십원)

□ 계약년월일 : 2017년  2월 28일

□ 착공년월일 : 2017년  3월 13일

□ 준공년월일 : 2017년 12월 31일

□ 공사비 현황

□ 공 사 금 액

연 번	구 분	계약금액	기 작업지시 금액	금회 작업지시 금액	잔여금액
1	경관조명 유지보수공사 (연간단가)	40,023,650원	4,204,770원	3,768,850원	32,050,030원

□ 작업지시 내용

시설명	규격	보수내역	단위	수량	비고
동호대교	MH 400W-램프	부점등	개	15
	MH 400W-안정기	부점등	개	12

시설명	규격	보수내역	단위	수량	비고
동호대교	NH 250W-램프	부점등	개	8
	NH 250W-안정기	부점등	개	7
	LED SMPS 350W	부점등	개	3
성수대교	NH 70W-램프	부점등	개	14
	NH 70W-안정기	부점등	개	12
	NH 250W-램프	부점등	개	4
	NH 250W-안정기	부점등	개	5
영동대교	NAV-TS 150W-램프	부점등	개	4
	NH 150W-안정기	부점등	개	3
광진교	NH 250W-램프	부점등	개	4
	NH 250W-안정기	부점등	개	3

□ 램프, 안정기, 등기구 등 자재는 지급자재 사용

□ 작업지시 완료일자 : 작업지시후 30일

□ 보고자 의견

○ 위 사항을 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 정비코자 합니다.

첨부 : 경관조명 유지보수공사(연간단가) 2차 점검보고서 1부.  끝.