문서번호	기전과-4805
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		09/05 임태수
협 조

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(서초구 동관로 102 방배4동 성당앞 교통신호기 이설공사-신호))

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

남부도로사업소

(기전과)

·

교통안전시설 설치 원인자공사 승인 검토 보고

(서초구 동광로 102 방배4동 성당앞 교통신호기 이설공사-신호)

“서초구 동광로 102 방배4동 성당앞 교통신호기 설치” 원인자공사 승인요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

- 원 인 자 : (재)천주교서울대교구유지재단 천방4 제2017-13(2017.8.22)호

- 감 리 사 : (주)트래픽스 TR-원감-0813(2017.8.31)호와 관련임.

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 서초구 동광로 102 방배4동 성당앞 교통신호기 이설공사(신호)

2. 공사기간 : 승인일로부터 ~ 2017.12.31.

3. 위    치 : 서초구 동광로 102(방배4동 성당앞)

4. 원 인 자 : (재)천주교서울대교구유지재단

5. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	㈜태영알앤디	교통운영과 지정 ㈜트래픽스	㈜건영이앤씨	교통신호기 이설 – 1식

※ 공사규모 : 제어기 이설(1대), 및 부대시설 설치 - 1식

Ⅲ		검토내용

구 분		검 토 사 항	검토결과
일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조	적정
일 반		원인자와 설계, 시공사간 계약관계 계약서 첨부	적정
신호	설계	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자 (최근10년간 5천만원이상(누적합계액) 보유한 업체)	적정
	감리	전력시설물의 감리업 등록한 자로서 엔진니어링진흥법에 의거 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자	적정
	시공	전기공사업면허 등록업체	적정

Ⅳ		조치의견

교통신호기 설치 원인자공사 승인요청 서류를 검토결과(제출서류 및 감리 기술검토의견 등)  적정하여 교통운영과 감리비 납부 확인후 아래와 같은 조건으로 승인처리 하고자 합니다.

<조건부 승인사항>

1. 교통안전시설 설치공사 공사지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저

2. 준공 전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완료 후 준공요청.

3.  원인자부담공사 승인시 제출된 도면이나 물량변경 및 승인사항 변경시에는 감리    실정보고서를 우리사업소에 제출.

붙임 : 승인요청 서류 1부.  끝.